**附件：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **晋安区农村生活污水设施智慧监管站点情况表** | | | | | | | | | |
| **序号** | **站名** | **设计规模**  **（t/d）** | **设施类型** | **是否安装**  **流量计** | **是否安装**  **摄像头** | **是否安装**  **多功能电表** | **是否有**  **规范化排放口** | **经度** | **纬度** |
| 1 | 寿山村污水处理设施 | 300 | 土建 | 否 | 否 | 是 | 是 | 119.316521 | 26.10478 |
| 2 | 九峰村洋尾厝污水处理设施 | 15 | 三净 | 否 | 海康（2） | 是 | 否 | 119.282094 | 26.240277 |
| 3 | 九峰村南洋污水处理设施 | 15 | 三净 | 否 | 海康（2） | 是 | 否 | 119.420582 | 26.11347 |
| 4 | 前洋里厝污水处理设施 | 15 | 三净 | 否 | 海康（2） | 是 | 否 | 119.240318 | 26.197181 |
| 5 | 前洋可河污水处理设施 | 15 | 三净 | 否 | 海康（2） | 是 | 否 | 119.222653 | 26.175621 |
| 6 | 前洋下镜污水处理设施 | 30 | 三净 | 否 | 海康（2） | 是 | 否 | 119.234848 | 26.290665 |
| 7 | 铁坑村站 | 20 | 蓝深 | 蓝深（出口） | 海康（2） | 是 | 否 | 119.264012 | 26.555358 |
| 8 | 汶石村站 | 20 | 蓝深 | 蓝深（出口） | 海康（2） | 是 | 否 | 119.284012 | 26.455358 |
| 9 | 峨媚村站 | 40 | 蓝深 | 蓝深（出口） | 海康（2） | 是 | 否 | 119.244012 | 26.255358 |
| 10 | 亥由村站 | 20 | 蓝深 | 蓝深（出口） | 海康（2） | 是 | 否 | 119.25242 | 25.506018 |
| 11 | 江南竹村站 | 10 | 蓝深 | 蓝深（出口） | 海康（2） | 是 | 否 | 119.314683 | 26.202934 |
| 12 | 牛项村站 | 10 | 蓝深 | 蓝深（出口） | 海康（2） | 是 | 否 | 119.345336 | 26.186817 |
| 13 | 胜利村2号站 | 10 | 蓝深 | 蓝深（出口） | 海康（2） | 是 | 否 | 119.415086 | 26.162813 |
| 14 | 胜利村1号站 | 10 | 蓝深 | 蓝深（出口） | 海康（2） | 是 | 否 | 119.415086 | 26.212813 |
| 15 | 山头顶村站 | 10 | 蓝深 | 蓝深（出口） | 海康（2） | 是 | 否 | 119.306514 | 26.190954 |
| 16 | 吾洋村站 | 10 | 蓝深 | 蓝深（出口） | 海康（2） | 是 | 否 | 119.238641 | 26.196075 |
| 17 | 叶洋村站 | 40 | 蓝深 | 蓝深（出口） | 海康（2） | 是 | 否 | 119.275709 | 26.172986 |
| 18 | 优山村站 | 20 | 蓝深 | 蓝深（出口） | 海康（2） | 是 | 否 | 119.206577 | 26.264733 |
| 19 | 增楼村站 | 10 | 蓝深 | 蓝深（出口） | 海康（2） | 是 | 否 | 119.42613 | 26.175573 |
| 20 | 长基村站 | 20 | 蓝深 | 蓝深（出口） | 海康（2） | 是 | 否 | 119.233066 | 26.286091 |
| 21 | 鹅鼻村人工湿地 | 20 | 人工湿地无动力设备 | 否 | 否 | 否 | 否 | 119.378006 | 26.15598 |